ООО «Первая Водная Компания»

125371 г. Москва, Волоколамское ш.116 стр. 1

www.pvkgroup.ru     info@pvkgroup.ru   8 (800) 250-96-87

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Объект:

Заказчик:

Контактное лицо:

Телефон/факс/e-mail:

| Материал корпуса КНС: |
| --- |
| Рабочая схема КНС: рабочих насосов (шт)___; резервных насосов (шт)___; резервных насосов на склад (шт)___ |
| Перекачиваемая среда: |
| Подача насосной станции (м/ч): | Напор (м.в.ст.): Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее: длина напорного трубопровода (м)___ внутренний диаметр напорного трубопровода (мм)___ материал напорного трубопровода (мм)___ перепад высот между началом и концом напорного участка(м)___ дополнительная информация___ |
|  | Сведения о КНС |

| А | Глубина подземного резервуара (мм): |  |
| --- | --- | --- |
| В | Внутренний диаметр (мм): |  |
|  | Внешний диаметр (мм): |  |
| Количество и расположение отводящих труб (в плане) | штук |  |
|  | часов |  |
| С | Глубина заложения (мм): |  |
| D | Диаметр насосной станции (мм): |  |
| F | Диаметр подводящей трубы (мм): |  |
| Количество и расположение подводящих труб (в плане) | штук |  |
|  | часов |  |
| Е | Глубина заложения, мм: |  |
| G | Расстояние между напорными коллекторами, мм: |  |
| Параметры для подбора щита управления |
| Исполнение щита управления | наружное (IP65) |  |
|  | внутреннее (IP54) |  |
| Количество вводов питания: | один ввод |  |
|  | двойной ввод c АВР |  |
| Метод пуска насосов | прямой |  |
|  | звезда/треугольник |  |
|  | плавный |  |
| Вспомогательное оборудование |
| Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе | Да |  |
|  | Нет |  |
| Грузоподъемный механизм с ручной талью | Да |  |
|  | Нет |  |
| Блок-бокс (павильон) над КНС | Да |  |
|  | Нет |  |
| Дополнительные требования к КНС: |